报价文件

报价单位：

报价时间：2026年3月

- 报价单

| 迁西县第四幼儿园新建项目-外网工程材料采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 电缆 | YJV22-5*10 | m | 1800 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV22-4*70+1*35 | m | 340 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | YJV22-4*120+1*70 | m | 180 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | YJV22-4*150+1*70 | m | 230 |  |  |  |
| 5 | 直埋式预制保温管 | 直埋保温管 20无缝钢管 聚氨酯保温厚度50mm DN100 | m | 420 |  |  |  |
| 6 | 直埋式预制保温管 | 直埋保温管20无缝钢管 DN70 | m | 8 |  |  |  |
| 7 | 直埋式预制保温管 | 直埋保温管 20无缝钢管 DN50 | m | 8 |  |  |  |
| 8 | 直埋式预制保温管 | 直埋保温管 20无缝钢管 DN20 | m | 180 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：1、计划供应时间为2026年3月-2026年5月；2、计量方式为：现场实际签收数量计量；3、报价为含运费及税价13%；4、付款方式：货到后一个月内付清。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

时间：2026年     月      日

2、附：单位营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（原件）、授权委托人身份证复印件等

法定代表人证明书

法定代表人证明:我          系            的法定代表人,参加                     项目的投标活动。在本项目投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我及我单位均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

法定代表人(电话)：

日期：  年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:我             系              的法定代表人,现授权我单位              为我单位委托代理人,全权代表我单位参加                           项目的投标活动。委托代理人在本项目投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我及我单位均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

授权人（法定代表人）：                      （签字或盖章）

委托代理人：      （签字）

委托代理人(电话)：

日期：  年   月   日

营业执照

法人身份证